## 报价单
25楼实验室
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 25楼实验室 | 开办费 | 25楼实验室范围内的管理、垂直运输、通道及临时设施 | 项 | 1 |  |  | 仅计本区域
A.1 | 25楼实验室 | 开办费 | 楼层成品保护、电梯及公共走道防护 | 项 | 1
A.2 | 25楼实验室 | 开办费 | 施工围挡 / 防尘隔断（与办公区交界） | 项 | 1
A.3 | 25楼实验室 | 开办费 | 建筑垃圾分类清运（25楼） | 项 | 1
B | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 实验室分区隔墙、观察窗、传递窗及实验室门 | 项 | 1
B.1 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 轻钢龙骨双面防火石膏板隔墙（含龙骨、填缝、阴角） | m2 |  |  |  | 按确认平面计量
B.2 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 实验室专用门（观察窗、闭门器、密封条） | 樘
B.3 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 防火门（前室/电气间/气瓶间，按消防审查） | 樘 |  |  |  | 如适用
B.4 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 传递窗（机械或电子联锁） | 个 |  |  |  | 如平面有
B.5 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 室内观察窗 / 固定玻璃隔断 | m2
C | 25楼实验室 | 地面 | 实验室地面（含基层处理、踢脚） | 项 | 1
C.1 | 25楼实验室 | 地面 | 原地面清理、找平、裂缝修补 | m2
C.2 | 25楼实验室 | 地面 | 实验室环氧树脂地坪（或等同等 PVC 卷材，待确认） | m2 |  |  |  | 请确认面层做法
C.3 | 25楼实验室 | 地面 | 防静电地坪（设备间，如需要） | m2 |  |  |  | 仅设备间
C.4 | 25楼实验室 | 地面 | 耐酸碱踢脚 | m
C.5 | 25楼实验室 | 地面 | 地漏及地面找坡（湿区） | 处
D | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 实验室墙面饰面及吊顶 | 项 | 1
D.1 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 耐酸碱墙面涂料 / 实验室墙板 | m2 |  |  |  | 请确认涂料或墙板
D.2 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 铝扣板或洁净吊顶（含龙骨、检修口） | m2
D.3 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 设备吊杆、管线穿吊顶封堵 | 项 | 1
E | 25楼实验室 | 实验室家具 | 实验台、试剂柜、器皿柜及安装 | 项 | 1 |  |  | 家具供货范围待确认
E.1 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 边台 / 中央台（台面、支架、试剂架） | m |  |  |  | 按布置图
E.2 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 试剂柜 / 器皿柜 / 更衣柜 | 个
E.3 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 紧急冲淋 / 洗眼器安装配合（建筑开孔及固定） | 套 |  |  |  | 设备如甲供请注明
F | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 通风柜设备及实验室排风 / 补风 | 项 | 1
F.1 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 通风柜供货及安装（含面风速调试） | 台 |  |  |  | 数量按平面
F.2 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 排风管道（含支架、防火阀） | m
F.3 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 补风 / 全新风管道 | m
F.4 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 排风机 / 屋顶风机（含减振、风帽） | 台 |  |  |  | 位置待确认
F.5 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 房间压差及风量平衡调试 | 项 | 1
G | 25楼实验室 | 暖通空调 | 实验室空调（舒适或工艺，待确认） | 项 | 1
G.1 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 室内机 / 末端 / 风口 | 台
G.2 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 冷媒管 / 冷凝水管 | m
G.3 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 控制系统点位 | 个
H | 25楼实验室 | 电气 | 实验室强电及照明 | 项 | 1
H.1 | 25楼实验室 | 电气 | 实验室专用配电箱及断路器 | 台
H.2 | 25楼实验室 | 电气 | 电缆、桥架及配管 | m
H.3 | 25楼实验室 | 电气 | 实验台下插座 / 墙上插座（含防水盖，按需） | 个
H.4 | 25楼实验室 | 电气 | 洁净灯盘 / 面板灯 | 套
H.5 | 25楼实验室 | 电气 | 应急照明及出口指示 | 套
H.6 | 25楼实验室 | 电气 | 等电位联结及接地 | 项 | 1 |  |  | 实验室必需
H.7 | 25楼实验室 | 电气 | 电气测试与调试 | 项 | 1
I | 25楼实验室 | 给排水 | 实验给水、纯水点位及废水 | 项 | 1
I.1 | 25楼实验室 | 给排水 | 实验台水槽、龙头及管道 | 套
I.2 | 25楼实验室 | 给排水 | 纯水 / 去离子水点位配合 | 个 |  |  |  | 如系统甲供则仅配合
I.3 | 25楼实验室 | 给排水 | 耐酸碱废水管道 | m
I.4 | 25楼实验室 | 给排水 | 废水收集 / 中和装置（暂列） | 项 | 1 |  |  | 可选 — 待工艺确认
I.5 | 25楼实验室 | 给排水 | 紧急冲淋给水及排水 | 套
I.6 | 25楼实验室 | 给排水 | 给排水试压及通水试验 | 项 | 1
J | 25楼实验室 | 特种气体 | 气瓶间及气体管路（如适用） | 项 | 1 |  |  | 不用则整分部删除
J.1 | 25楼实验室 | 特种气体 | 气瓶固定及气体管路 | m
J.2 | 25楼实验室 | 特种气体 | 可燃 / 有毒气体报警探头 | 个
K | 25楼实验室 | 弱电 | 数据、门禁、监控及火灾报警 | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
K.1 | 25楼实验室 | 弱电 | 数据点位 | 个
K.2 | 25楼实验室 | 弱电 | 门禁点位 | 个
K.3 | 25楼实验室 | 弱电 | 监控点位 | 个
K.4 | 25楼实验室 | 弱电 | 火灾报警探测器 / 手报 / 声光 | 个
L | 25楼实验室 | 消防及其他 | 防火封堵、灭火器及交工清洁 | 项 | 1
L.1 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 套管及孔洞防火封堵 | 项 | 1
L.2 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 灭火器箱及配置 | 套
L.3 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 竣工清洁及成品保护拆除 | 项 | 1
M | 25楼实验室 | 暂列 | 25楼实验室不可预见费（可选） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
25楼实验室 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 图纸目录
25楼实验室 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/25f-lab/ | 隔墙、功能分区、门窗
A-L25-002 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 实验台及家具布置图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/
A-L25-003 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 天花 / 灯具平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 未开始 / 待定 | drawings/25f-lab/
E-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 电气平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 插座、照明、配电
M-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 排风 / 暖通平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 通风柜及排风
P-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 给排水平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 实验水槽、废水、冲淋