## 报价单
旧实验室修改
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 旧实验室施工期间对保留设备、管线及相邻房间的保护 | 项 | 1
A.1 | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 现有仪器、台柜覆膜及硬质围挡 | 项 | 1 |  |  | 与使用中区域交界必须做
A.2 | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 施工隔离、防尘及临时通道 | 项 | 1
B | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 按改造范围拆除隔墙、吊顶、地面、台柜及废弃管线 | 项 | 1 |  |  | 拆除前请确认保留清单
B.1 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 轻质隔墙拆除（含运出） | m2
B.2 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 吊顶局部拆除 | m2
B.3 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 地面面层局部铲除 | m2
B.4 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 实验台柜拆除或拆卸移位（不含新购） | 项 | 1 |  |  | 请确认移位还是报废
B.5 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 废弃电气点位拆除及封堵 | 个
B.6 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 废弃给排水 / 排风管拆除 | m
B.7 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1
C | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 隔墙、门窗、地面、墙面、吊顶按改造后平面恢复或新做 | 项 | 1
C.1 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 补做 / 改做轻钢龙骨隔墙 | m2
C.2 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 门扇改位、更换或封堵门洞 | 樘
C.3 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 地面修补及局部环氧 / PVC 接茬 | m2 |  |  |  | 与保留地面颜色衔接
C.4 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 墙面修补及耐酸碱涂料重涂 | m2
C.5 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 吊顶修补、调平及更换破损板块 | m2
D | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 保留实验台柜的改位、拼接及台面修补 | 项 | 1
D.1 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 实验台移位、重新固定及调平 | m
D.2 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 台面切割、封边及水槽孔改制 | 项 | 1
D.3 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 新增短段边台（仅改造缺口补齐） | m |  |  |  | 大面积新做计入25楼单
E | 旧实验室修改 | 电气改造 | 回路改位、配电箱调整及照明点位修改 | 项 | 1
E.1 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 插座 / 回路改位或新增 | 个
E.2 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 灯位改位或更换 | 套
E.3 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 现有配电箱回路调整 | 项 | 1 |  |  | 以不换箱为原则，除非容量不够
E.4 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 改完后绝缘及通电测试 | 项 | 1
F | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 风管改位、通风柜移位及风量重新平衡 | 项 | 1
F.1 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 通风柜移位（含重新连接排风） | 台 |  |  |  | 如柜体报废则删此行
F.2 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 排风 / 补风管道改位 | m
F.3 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 空调室内机改位或风口调整 | 台
F.4 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 风量、压差重新调试 | 项 | 1
G | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 水槽、龙头及废水管改位 | 项 | 1
G.1 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 冷热水点改位 | 个
G.2 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 废水管道改管（耐酸碱） | m
G.3 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 地漏改位及地面找坡修补 | 处
G.4 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 改完后试压、通水 | 项 | 1
H | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 数据、门禁、监控、火警点位随隔墙改位 | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
H.1 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 数据点改位 / 恢复 | 个
H.2 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 门禁 / 监控改位 | 个
H.3 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 火灾报警探测器改位及复位 | 个
I | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 与保留区域接茬、洞口封堵、清洁交工 | 项 | 1
I.1 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 孔洞防火封堵及装饰收口 | 项 | 1
I.2 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 与未改区域的饰面、地面接茬处理 | 项 | 1 |  |  | 避免新旧明显色差
I.3 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 竣工清洁、保护拆除、设备复位配合 | 项 | 1
J | 旧实验室修改 | 暂列 | 旧实验室修改不可预见费（可选，隐蔽管线风险） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
旧实验室修改 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 图纸目录
旧实验室修改 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 现状 / 拆除范围图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 标明保留 / 拆除
A-OL-002 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 改造后平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 与拆除图对照
A-OL-003 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 台柜及管线改位对照 | 草图 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/ | 避免与25楼新做重复计量
E-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 电气改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/
M-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 排风 / 空调改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/