## 报价单
一楼仓库
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 一楼仓库 | 开办费 | 一楼仓库范围内的管理、卸货通道、围挡及临时设施 | 项 | 1 |  |  | 仅计本区域
A.1 | 一楼仓库 | 开办费 | 一楼卸货口占用、临时围挡及交通引导 | 项 | 1
A.2 | 一楼仓库 | 开办费 | 成品保护（柱面、门口、已完地坪） | 项 | 1
A.3 | 一楼仓库 | 开办费 | 建筑垃圾清运（一楼） | 项 | 1
B | 一楼仓库 | 地面 | 仓库地坪、找平、面层及划线 | 项 | 1
B.1 | 一楼仓库 | 地面 | 原地面清理、空鼓修补、找平 | m2
B.2 | 一楼仓库 | 地面 | 混凝土补强 / 硬化剂地坪（如需要） | m2 |  |  |  | 请确认是否已有结构地坪
B.3 | 一楼仓库 | 地面 | 环氧地坪（或耐磨地坪，待确认） | m2
B.4 | 一楼仓库 | 地面 | 车位 / 货位 / 通道划线及编号 | m
B.5 | 一楼仓库 | 地面 | 防撞角钢 / 柱角护角 | 处
C | 一楼仓库 | 墙面及门 | 墙面涂料、防撞及大门 | 项 | 1
C.1 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 内墙抹灰修补及涂料（含防火涂料，按需） | m2
C.2 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 电动卷帘门（含导轨、电机、控制） | 樘 |  |  |  | 卸货口
C.3 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 人行防火门 / 疏散门 | 樘
C.4 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 门斗、雨篷或卸货平台防雨配合 | 项 | 1 |  |  | 如现场有
D | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架基础、预埋及安装配合（不含货架供货，除非确认纳入） | 项 | 1 |  |  | 货架供货请采购确认
D.1 | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架地脚螺栓预埋 / 植筋 | 处
D.2 | 一楼仓库 | 货架配合 | 局部基础加厚或垫层 | m3 |  |  |  | 按货架厂家荷载
D.3 | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架供货及安装（暂列，可选） | 项 | 1 |  |  | 不在本合同则删除
E | 一楼仓库 | 电气照明 | 仓库动力配电及高天井照明 | 项 | 1
E.1 | 一楼仓库 | 电气照明 | 仓库配电箱 | 台
E.2 | 一楼仓库 | 电气照明 | 电缆、桥架及配管 | m
E.3 | 一楼仓库 | 电气照明 | 高天井灯 / LED 工矿灯 | 套
E.4 | 一楼仓库 | 电气照明 | 应急照明及出口指示 | 套
E.5 | 一楼仓库 | 电气照明 | 叉车 / 充电或动力插座（如需要） | 个
E.6 | 一楼仓库 | 电气照明 | 电气测试与调试 | 项 | 1
F | 一楼仓库 | 通风 | 仓库通风（换气扇或风管，按层高及存货） | 项 | 1 |  |  | 如仅自然通风可删
F.1 | 一楼仓库 | 通风 | 排风扇 / 屋顶风机 | 台
F.2 | 一楼仓库 | 通风 | 风管及风口（如有） | m
G | 一楼仓库 | 消防 | 仓库消防喷淋、感烟、灭火器及防火封堵 | 项 | 1 |  |  | 按消防审查
G.1 | 一楼仓库 | 消防 | 喷淋管道、喷头及支架 | m |  |  |  | 如原系统可接驳请注明
G.2 | 一楼仓库 | 消防 | 感烟 / 感温探测器 | 个
G.3 | 一楼仓库 | 消防 | 消火栓箱改位或新增（如需要） | 套
G.4 | 一楼仓库 | 消防 | 灭火器箱及配置 | 套
G.5 | 一楼仓库 | 消防 | 防火封堵 | 项 | 1
H | 一楼仓库 | 弱电 | 监控、门禁及数据（仓库办公角，如有） | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
H.1 | 一楼仓库 | 弱电 | 监控点位 | 个 |  |  |  | 卸货口及货区
H.2 | 一楼仓库 | 弱电 | 门禁点位 | 个
H.3 | 一楼仓库 | 弱电 | 数据点位（值班/办公小间） | 个
I | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 仓库内值班室 / 办公小间隔墙及简单装修 | 项 | 1 |  |  | 没有辅房则整分部删除
I.1 | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 轻质隔墙及门 | m2
I.2 | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 简易吊顶、地面、灯具 | m2
J | 一楼仓库 | 标识及交工 | 标识标牌、竣工清洁 | 项 | 1
J.1 | 一楼仓库 | 标识及交工 | 安全标识、限高、禁放、疏散图 | 项 | 1
J.2 | 一楼仓库 | 标识及交工 | 竣工清洁及保护拆除 | 项 | 1
K | 一楼仓库 | 暂列 | 一楼仓库不可预见费（可选） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
一楼仓库 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 图纸目录
一楼仓库 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/1f-warehouse/ | 大门、货区、辅房
A-WH-002 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 地坪划线及货架布置 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 货架若甲供仍需此图配合
E-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 电气照明平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 高天井灯、动力
F-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 消防平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 喷淋、感烟、疏散